## Slide 1
BioLens
BIO / MEDTECH DECK 初筛报告
深圳柳叶刀机器人
医疗器械 · 手术机器人
进入条件式尽调
监管资产真实，但主体归属、临床数字和收入预测版本必须先核清。
审计时点 2026-07-23 · 用途：投资初筛
材料陈述 ≠ 外部事实 ≠ 分析判断

## Slide 2
BioLens · 投资初筛
投资结论
02
结论由三个关键事实决定
监管资产真实，但主体归属、临床数字和收入预测版本必须先核清。
01
监管锚点真实
FDA K220774 与 NMPA 髋关节产品可外部核实。
02
资产边界待穿透
深圳融资主体与杭州/浙江证照主体的关系未说明。
03
财务版本冲突
收入图可见标签与 PPT 底层缓存值相差明显。
因此，当前任务不是补充更多故事，而是验证决定投资结论的少数事实。
来源：公司 Deck P4、P8、P14、P16、P18、P20；FDA K220774；NMPA 官方记录。

## Slide 3
BioLens · 投资初筛
证据核验
03
关键宣称必须落到可复核证据
只展示会改变投资判断的三项宣称。
宣称
状态
证据
投资含义
RobPath 髋关节应用取得 FDA 510(k)
已核实
K220774；申请人 Hangzhou Lancet Robotics；2022-12-09。
证明特定产品获批，不证明整个平台均获批。
拥有 11 张 NMPA 三类证
部分支持
髋关节系统可核实；可见清单未完整对应 11 项。
需逐证核对注册人、产品和预期用途。
50+ 医院、3,000+ 例手术
需验证
“试用/装机”混用；另一页出现 30 台出货/装机。
需按设备 cohort 验证利用率和回款。
来源：公司 Deck P4、P8、P14、P16、P18、P20；FDA K220774；NMPA 官方记录。

## Slide 4
BioLens · 投资初筛
市场与商业
04
已有装机和手术使用信号，但商业漏斗尚未建立
50+ 家
Deck：医院试用/装机
未区分试用、合同、验收、付费和活跃。
3,000+ 例
Deck：累计手术量
需逐医院、逐设备、逐术式和截止日期核验。
当前风险
①
进入收费目录不等于公司已经形成支付和收入。
②
“100% 国产化”缺 BOM 金额和关键部件定义。
③
跨科室平台使注册、临床验证与售后更复杂。
判断原则：客户数量必须拆成试点、合同、验收、回款、活跃和续约；市场规模必须回到可服务产品边界。
来源：公司 Deck P4、P8、P14、P16、P18、P20；FDA K220774；NMPA 官方记录。

## Slide 5
BioLens · 投资初筛
资本回报
05
15 亿元投前明确，但收入基准不可靠
已知
• Deck：B 轮拟融资 1 亿元，投前估值 15 亿元。
• 可见预测 2030 年收入 5 亿元；图表缓存为 10 亿元。
缺失输入
1. 唯一正式预算和董事会批准版本
2. 历史融资、cap table 与优先权
3. 逐台毛利、维护成本与耗材贡献
4. 现金、burn、runway 和后续稀释
缺失输入未补齐前，不输出伪精确估值或基金回报倍数。
来源：公司 Deck P4、P8、P14、P16、P18、P20；FDA K220774；NMPA 官方记录。

## Slide 6
BioLens · 投资初筛
下一步
06
下一轮只验证五件事
材料到位后再更新结论，不用继续扩展叙事。
01
深圳、杭州、浙江主体的股权与资产关系
02
11 张三类证及其他市场证书完整清单
03
临床研究原文、注册检验和人因验证
04
逐台出货、验收、回款、手术量和停机率
05
正式收入预算、BOM、产能、良率和资金用途
决策门槛｜资产控制权清晰 + 11 张证逐项核实 + 收入预测统一 + 装机/手术/回款 cohort 成立后，再判断 15 亿元估值。
来源：公司 Deck P4、P8、P14、P16、P18、P20；FDA K220774；NMPA 官方记录。